Informacja z kontroli opraw oświetleniowych – girland i węży świetlnych

W IV kwartale 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 
9 kontroli lampek choinkowych (girland i węży świetlnych).

Kontrolą objęto 30 partii wyrobów, w tym:
–	węże świetlne – 3 partie,
–	girlandy świetlne – 27 partii.

USTALENIA KONTROLI:
Podczas prowadzonych kontroli nieprawidłowości stwierdzono łącznie w 4 partiach badanych girland świetlnych, tj.:
–	w przypadku 2 partii – stwierdzając nieprawidłowo sporządzone deklaracje zgodności,
–	w przypadku 2 partii – stwierdzając sprzeczne informacje o miejscu, w którym mogą być używane tj. w instrukcji i na opakowaniu określono, że są przeznaczone do użytkowania wewnątrz pomieszczeń, na etykiecie na przewodzie podano natomiast, że są przeznaczone do użytkowania wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń.

W toku prowadzonych kontroli oględzinom poddano 29 partii wyrobów. Ponadto ze względu na podejrzenie możliwości niespełnienia zasadniczych wymagań przeprowadzono badania organoleptyczne 1 partii wyrobów. Badania polegały m.in. na zmierzeniu znamionowego przekroju żył przewodów przy pomocy mikrometru, oraz sprawdzeniu budowy oprawek żarówek girlandy. Badania nie wykazały nieprawidłowości. Wszystkie kontrolowane wyroby posiadały oznakowanie CE zgodne ze wzorem, umieszczone na etykietach przymocowanych do przewodów. W toku kontroli nie stwierdzono  wskazań do pobrania wyrobów do badań laboratoryjnych.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:
Do podmiotów wprowadzających do obrotu kwestionowane wyroby wystosowano wystąpienia dotyczące możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych. W ich wyniku dokonano poprawy oznakowania, oraz nadesłano prawidłowo sporządzone deklaracje zgodności.

Sporządził:

specjalista Adam Sobczyk

Akceptował:

Naczelnik Wydziału Kontroli
Bezpieczeństwa Produktów
Anna Hugues-Góraj