Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego, niskonapięciowe urządzenia ograniczające
przepięcia

W II kwartale 2016 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 
6 kontroli sprzętu elektrycznego - niskonapięciowych urządzeń ograniczających przepięcia.

Kontrolą objęto 13 partii niskonapięciowych urządzeń ograniczających przepięcia.

USTALENIA KONTROLI:
Podczas prowadzonych kontroli nieprawidłowości stwierdzono łącznie w 7 partiach badanego sprzętu elektrycznego, tj.:
–	w przypadku 3 partii – stwierdzając nieprawidłowo sporządzone deklaracje zgodności,
–	w przypadku 7 partii – stwierdzając niepełne informacje warunkujące bezpieczne użytkowanie wyrobów.

W toku prowadzonych kontroli wszystkie wytypowane wyroby poddano oględzinom. Wszystkie wyroby oznakowane były znakiem CE zgodnym ze wzorem. W przypadku 7 rodzajów urządzeń stwierdzono niepełne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na braku części z wymaganych parametrów urządzeń w oznakowaniu wyrobów, natomiast w przypadku 3 partii wyrobów nie dołączono informacji dotyczących obsługi, oraz instalacji urządzeń. 

W przypadku 1 partii stwierdzono dołączenie do wyrobu instrukcji użytkowania sporządzonej jedynie w obcych językach. Ponadto 3 partie urządzeń zakwestionowano z uwagi na nieprawidłowo sporządzone deklaracje zgodności. W toku kontroli nie stwierdzono wskazań do pobrania wyrobów do badań laboratoryjnych.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:
W przypadku 6 wyrobów, akta kontroli zostały przekazane do Prezesa UOKiK celem prowadzenia postępowania w sprawie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami. W jednym  przypadku do przedsiębiorcy wprowadzającego kwestionowane wyroby do obrotu wystąpiono po kontroli 
o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w drodze dobrowolnych działań naprawczych. W przypadku 
6 partii wyrobów, kontrolowane podmioty dobrowolnie wstrzymały sprzedaż zakwestionowanych wyrobów, 
w przypadku 1 partii urządzeń dokonano ich zabezpieczenia w charakterze dowodu.

Sporządził:

specjalista Adam Sobczyk

Akceptował:

Naczelnik Wydziału Kontroli
Bezpieczeństwa Produktów
Anna Hugues-Góraj