Wyniki kontroli sprzętu elektrycznego – girlandy i węże świetlne

W IV kwartale 2012 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 
23 kontrole w zakresie sprawdzenia spełniania przez sprzęt elektryczny (girlandy i węże świetlne) zasadniczych i innych wymagań.

Kontrolą objęto 97 wyrobów, w tym:
–	girlandy – 91 wyrobów,
–	węże świetlne – 6 wyrobów,

W toku kontroli sprawdzano:
-	umieszczenie na wyrobie oznakowania CE, potwierdzającego zgodność z zasadniczymi wymaganiami,
-	zamieszczenie na sprzęcie podstawowych informacji warunkujących bezpieczne użytkowanie oraz nazwy producenta, znaku firmowego lub znaku towarowego,
-	prawidłowość wystawienia deklaracja zgodności,
-	zastosowane rozwiązania konstrukcyjne.

USTALENIA KONTROLI:

W wyniku przeprowadzonych oględzin ustalono, że:
-	deklaracje zgodności dla 8 wyrobów nie zawierały wszystkich elementów określonych w przepisach;
-	w przypadku 1 wyrobu nie zamieszczono bezpośrednio na sprzęcie nazwy producenta lub znaku towarowego;
-	w 2 wyrobach nie zamieszczono wszystkich informacji, dotyczących bezpiecznego użytkowania;
-	w przypadku 1 wyrobu, w wyniku badań organoleptycznych, stwierdzono, że zastosowane rozwiązania konstrukcyjne stwarzają zagrożenie dla użytkownika wyrobu;

Ponadto na opakowaniach 5 wyrobów, umieszczono nazwę wyrobu, która mogła wprowadzać konsumenta 
w błąd, co do cech użytkowych wyrobu.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:

W odniesieniu do 2 wyrobów, w których stwierdzone nieprawidłowości mogły stwarzać zagrożenie 
dla użytkownika, WIIH wydał decyzje zakazujące udostępniania wyrobu.
W pozostałych przypadkach, przedsiębiorcy wprowadzający kwestionowane wyroby do obrotu, usunęli stwierdzone nieprawidłowości w ramach dobrowolnych działań naprawczych.

Sporządził:

specjalista Anna Pawlica

Akceptował:

Naczelnik Wydziału Kontroli Artykułów Nieżywnościowych i Usług
Renata Jezierska