Informacja o wynikach kontroli sprzętu elektrycznego - ładowarki sieciowe, 
w tym ładowarki USB

W I kwartale 2019 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 
10 kontroli urządzeń elektrycznych – ładowarek sieciowych.

-	Kontrolą objęto 34 partie ładowarek sieciowych do urządzeń mobilnych.

USTALENIA KONTROLI:
Podczas prowadzonych kontroli nieprawidłowości stwierdzono łącznie w 9 partiach badanych wyrobów, tj.:
-	w przypadku 3 partii - bezpośrednio na wyrobach nie umieszczono oznakowania CE, 
-	w przypadku 2 partii - nie przedstawiono deklaracji zgodności,
-	w przypadku 4 partii - podano niepełne informacje dot. identyfikalności wyrobów,
-	w przypadku 7 partii - podano niepełne informacje warunkujące bezpieczne użytkowanie,
-	w przypadku 3 partii – nieprawidłowości konstrukcyjne stwierdzone w wyniku badań laboratoryjnych.

W toku prowadzonych kontroli wszystkie wytypowane wyroby poddano oględzinom, które w przypadku 14 partii wyrobów wykazały brak dołączenia do wyrobów wymaganych oznaczeń lub informacji. 
Ponadto w przypadku 2 partii wyrobów importer nie przedstawił deklaracji zgodności. 
W toku kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki z 4 partii wyrobów, celem sprawdzenia spełniania wymagań określonych w  normie PN-EN 60950-1:2007 Urządzenia techniki informatycznej. Bezpieczeństwo. Część 1: Wymagania podstawowe, oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016r. 
w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 806). 
W wyniku badań zakwestionowano 3 partie ładowarek z uwagi na nieprawidłowości konstrukcyjne mogące skutkować porażeniem prądem elektrycznym użytkownika.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:
Do przedsiębiorców wprowadzających do obrotu wyroby kwestionowane w zakresie niezgodności formalnych (oznakowania, dołączonych informacji) wystąpiono o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w drodze dobrowolnych działań naprawczych. Przedsiębiorcy przedstawili dowody potwierdzające wykonanie działań naprawczych. Jeden z importerów wprowadzających do obrotu z uwagi na brak możliwości uzyskania deklaracji zgodności dla zakwestionowanych wyrobów podjął decyzję o utylizacji posiadanych ładowarek. 
W przypadku dwóch przedsiębiorców wprowadzających wyroby zakwestionowane pod względem konstrukcyjnym w wyniku badan laboratoryjnych, akta kontroli zostały przekazane do Prezesa UOKiK celem wszczęcia postepowania administracyjnego w przedmiocie wprowadzania do obrotu wyrobów niezgodnych 
z wymaganiami. 

Sporządził:

St. specjalista Adam Sobczyk

Akceptował:

Naczelnik Wydziału Kontroli
Bezpieczeństwa Produktów
Marek Sujka