Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego: wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe

W III kwartale 2017 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 
7 kontroli sprzętu elektrycznego – wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych.

Kontrolą objęto 12 partii wyrobów, w tym: 6 wyłączników nadprądowych, oraz 6 wyłączników różnicowoprądowych.

USTALENIA KONTROLI:
Podczas prowadzonych kontroli nieprawidłowości stwierdzono łącznie w 4 partiach badanego sprzętu elektrycznego, tj.:
–	w przypadku 1 partii – stwierdzono nieprawidłowo sporządzoną deklarację zgodności,
–	w przypadku 1 partii – stwierdzono, że na wyrobie, na opakowaniu, ani w inny sposób do wyrobu nie dołączono adresu pocztowego wskazującego pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się 
z producentem,
–	w przypadku 2 partii – w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono niespełnienie przez wyroby wymagań w zakresie konstrukcji urządzeń, oraz niepełne informacje warunkujące bezpieczne użytkowanie wyrobów.

W toku prowadzonych kontroli wszystkie wytypowane wyroby poddano oględzinom. Z 3 partii wyrobów pobrano próbki do badań laboratoryjnych celem sprawdzenia wymagań w zakresie konstrukcji wyrobów. Wszystkie wyroby oznakowane były znakiem CE zgodnym ze wzorem. W przypadku 1 wyrobu stwierdzono nieprawidłowo sporządzoną deklarację zgodności, 1 wyrób nie posiadał dołączonej informacji dotyczącej adresu pocztowego wskazującego pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z producentem, 
2 wyroby kwestionowano z uwagi na nieprawidłową konstrukcję niezgodną z wymaganiami normy 
PN-EN 60898-1:2007+A12:2008+A13:2012 Sprzęt elektroinstalacyjny Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego, oraz niepełne informacje niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się wyrobami.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:
W przypadku wyrobów kwestionowanych z uwagi na nieprawidłowo sporządzoną deklarację zgodności, 
oraz z uwagi na brak dołączenia do wyrobów informacji dotyczącej adresu pocztowego wskazującego pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z producentem, podmioty wprowadzające urządzenia do obrotu przedstawiły dowody potwierdzające wykonanie działań naprawczych. W przypadku wyrobów zakwestionowanych z uwagi na nieprawidłową konstrukcję, oraz niepełne informacje niezbędne 
do prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się wyrobami, akta kontroli zostały przekazane do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który przeprowadził postępowania administracyjne 
w przedmiocie wprowadzenia do obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami, zakończone, w obydwu przypadkach, wycofaniem wyrobów z obrotu.

Sporządził:

St. specjalista Adam Sobczyk

Akceptował:

Naczelnik Wydziału Kontroli
Bezpieczeństwa Produktów
Anna Hugues-Góraj