Informacja o wynikach kontroli sprzętu elektrycznego
Oprawy oświetleniowe (w tym lampki choinkowe, girlandy, węże świetlne LED)

W IV kwartale 2017 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 
9 kontroli sprzętu elektrycznego – girland i węży świetlnych.

Kontrolą objęto 21 partii wyrobów, w tym: 18 girland świetlnych, oraz 3 węże świetlne.

USTALENIA KONTROLI:
Podczas prowadzonych kontroli nieprawidłowości stwierdzono łącznie w 8 partiach badanego sprzętu elektrycznego, tj.:
–	w przypadku 2 partii – stwierdzono nieprawidłowo sporządzone deklaracje zgodności,
–	w przypadku 3 partii – stwierdzono wprowadzające w błąd informacje dołączone do wyrobów warunkujące ich prawidłowe użytkowanie,
–	w przypadku 6 partii – w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono niespełnienie przez wyroby wymagań w zakresie konstrukcji urządzeń, 
–	w przypadku 3 partii – stwierdzono brak adresu pocztowego wskazującego pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z producentem z powodu braku nr lokalu w adresie producenta umieszczonym na opakowaniu wyrobów,

W toku prowadzonych kontroli wszystkie wytypowane wyroby poddano oględzinom. Z 6 partii wyrobów pobrano próbki do badań laboratoryjnych celem sprawdzenia wymagań w zakresie konstrukcji wyrobów. Wszystkie wyroby oznakowane były znakiem CE zgodnym ze wzorem. W przypadku 2 wyrobów stwierdzono nieprawidłowo sporządzone deklaracje zgodności, 3 wyroby posiadały dołączone informacje mogące wprowadzać w błąd użytkownika, 3 wyroby zakwestionowano z uwagi na brak adresu pocztowego wskazującego pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z producentem z powodu braku 
nr lokalu w adresie producenta umieszczonym na opakowaniu wyrobów. 6 wyrobów kwestionowano z uwagi na nieprawidłową konstrukcję niezgodną z wymaganiami normy PN-EN 60598-1:2015 Oprawy oświetleniowe, Część 1: Wymagania ogólne i badania, oraz PN-EN 60598-2-20:2015 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne, mogącą powodować zagrożenie porażeniem prądem użytkownika.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:
W przypadku wyrobów kwestionowanych z uwagi na nieprawidłowo sporządzoną deklarację zgodności, 
oraz z uwagi na dołączenie do wyrobów informacji mogących wprowadzać w błąd użytkowników, podmioty wprowadzające urządzenia do obrotu przedstawiły dowody potwierdzające wykonanie działań naprawczych. W przypadku urządzeń kwestionowanych z uwagi na nieprawidłową budowę, oraz z powodu braku nr lokalu w adresie producenta umieszczonym na opakowaniu wyrobów, akta kontroli zostały przekazane do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który przeprowadził postępowania administracyjne 
w przedmiocie wprowadzenia do obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami, zakończone, we wszystkich przypadkach, wycofaniem wyrobów z obrotu.

Sporządził:

St. specjalista Adam Sobczyk

Akceptował:

Naczelnik Wydziału Kontroli
Bezpieczeństwa Produktów
Anna Hugues-Góraj