Informacja o wynikach kontroli opraw oświetleniowych – girland i węży świetlnych

W IV kwartale 2014 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 
11 kontroli opraw oświetleniowych – girland i węży świetlnych.

Kontrolą objęto 38 partii wyrobów, w tym:
–	węże świetlne – 5 partii,
–	girlandy świetlne – 33 partie.

USTALENIA KONTROLI:
Podczas prowadzonych kontroli nieprawidłowości stwierdzono łącznie w 9 partiach badanych opraw oświetleniowych – girland i węży świetlnych, tj.:
–	w przypadku 7 partii – brak deklaracje zgodności;
–	w przypadku 2 partii – niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu; 
–	w przypadku 2 partii – brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym; 
–	w przypadku 7 partii – niezgodności z wymaganiami - § 6 i 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki 
w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:
Do przedsiębiorców wprowadzających kwestionowane wyroby do obrotu WIIH wystosował wystąpienia pokontrolne, dotyczące możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Sporządził:

starszy inspektor Jolanta Korbel

Akceptował:

Z-ca Naczelnika Wydziału Kontroli 
Bezpieczeństwa Produktów
Marek Sujka