Informacja o wynikach kontroli wag nieautomatycznych

W II kwartale 2014 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 
4 kontrole w zakresie spełniania przez wagi nieautomatyczne zasadniczych i innych wymagań.

Kontrolą objęto 10 wyrobów – wag nieautomatycznych III klasy dokładności, służących do określania masy w obrocie handlowym.

W toku kontroli sprawdzano:
-	prawidłowość oznakowania, w tym oznakowania CE,
-	certyfikaty zatwierdzenia typu WE,
-	deklarowanie zgodności typu WE wraz z gwarancją jakości produkcji,
-	dokumentację techniczną.

USTALENIA KONTROLI:
Podczas prowadzonych kontroli stwierdzono:
–	w przypadku 2 wyrobu – niezgodne ze wzorem oznakowanie CE.

BADANIA LABORATORYJNE
W toku kontroli pobrano do badań laboratoryjnych 5 wyrobów. W wyniku przeprowadzonych badań 
nie stwierdzono niezgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:
–	do przedsiębiorcy wprowadzającego kwestionowane wyroby do obrotu WIIH wystosował wystąpienie pokontrolne, dotyczące możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających 
do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Sporządził:

specjalista Anna Pawlica

Akceptował:

Z-ca Naczelnika Wydziału Kontroli Artykułów Nieżywnościowych i Usług
Marek Sujka