Informacja o wynikach kontroli bezkierunkowych lamp do użytku domowego

W II kwartale 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 
9 kontroli bezkierunkowych lamp do użytku domowego.
Kontrolą objęto 41 partii wyrobów.

USTALENIA KONTROLI:
W zakresie kontroli wyrobów pod kątem spełniania wymagań dotyczących sprzętu elektrycznego oraz rozporządzenia RoHS II zakwestionowano 16 wyrobów, z czego:
•	13 wyrobów z uwagi na nieprawidłowo sporządzoną deklarację zgodności;
•	13 wyrobów z uwagi na brak przywołania dyrektywy RoHS II w deklaracji zgodności;
•	12 wyrobów z uwagi na niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu;
•	4 wyroby z uwagi na brak adresu kontaktowego.
W zakresie kontroli wyrobów pod kątem spełniania wymagań dotyczących ekoprojektu zakwestionowano 
19 wyrobów, z czego:
•	6 wyrobów z uwagi na brak wymaganych informacji na opakowaniu;
•	7 wyrobów z uwagi na podaniu na opakowaniu wyrobów nieprawidłowej mocy żarówki równoważnej;
•	19 wyrobów z uwagi na brak wymaganych informacji na witrynach internetowych;
•	10 wyrobów z uwagi na brak lub nieprawidłowe wartości parametrów na witrynach internetowych.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:
W zakresie stwierdzonych nieprawidłowości występowano do przedsiębiorców wprowadzających kwestionowane wyroby do obrotu o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych. Wszystkie działania zostały podjęte i wykonane. Jedynie importer wyrobów marki AKAI nie dokończył działań z uwagi na trudności z ponownym uruchomieniem strony internetowej. Termin wykonania działań mija 31 lipca 2015r.

Sporządził:
starszy inspektor Jolanta Korbel

Akceptował:
naczelnik wydziału BP Anna Hugues Góraj