Informacja z kontroli bezpieczeństwa gniazd wtyczkowych, adapterów i próbników fazy

W I kwartale 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 
10 kontroli bezpieczeństwa gniazd wtyczkowych, adapterów i próbników fazy.

Kontrolą objęto 39 partii wyrobów, w tym:
–	gniazda wtyczkowe – 29 partii,
–	adaptery – 4 partie,
–	próbniki fazy – 6 partii.

USTALENIA KONTROLI:
Podczas prowadzonych kontroli nieprawidłowości stwierdzono łącznie w 4 partiach badanych produktów, tj.:
–	w przypadku 2 partii adapterów – stwierdzając, że produkty nie posiadały przesłon ani szerokiej pokrywy w wyniku czego możliwym jest włożenie do gniazda adaptera jednego kołka wtyczki podczas gdy drugi kołek znajduje się poza gniazdem i jest elementem czynnym, co stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Ponadto do produktów nie dołączono instrukcji obsługi, oraz informacji zapewniających prawidłowe użytkowanie urządzeń,
–	w przypadku 1 partii adaptera – stwierdzając, że nie podano nazwy i adresu producenta.
–	w przypadku 1 partii próbnika fazy – stwierdzając, że instrukcja obsługi i ostrzeżenia występowały jedynie w obcych językach.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:
W przypadku 2 partii produktów, których konstrukcja stwarzała ryzyko porażenia prądem, akta spraw przekazano do UOKiK celem wszczęcia postępowania administracyjnego na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy 
z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015r. poz. 322). 
W przypadku 2 partii produktów nieprawidłowo oznakowanych i bez instrukcji w języku polskim, WIIH zwrócił się do przedsiębiorcy, wprowadzającego kwestionowane produkty do obrotu, o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 
W wyniku podjętych działań przedsiębiorca dołączył do produktów wymagane informacje w języku polskim umożliwiające użytkownikom ocenę zagrożeń związanych z produktem w czasie zwykłego lub możliwego do przewidzenia okresu jego używania, oraz dotyczących możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom, ponadto naniósł na produkty nazwę i adres producenta.

Sporządził:

specjalista Adam Sobczyk

Akceptował:

Naczelnik Wydziału Kontroli 
Bezpieczeństwa produktów
Anna Hugues-Góraj