Informacja z kontroli klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych

W III kwartale 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 
6 kontroli klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych.

Kontrolą objęto 17  partii wyrobów, w tym:
–	wentylatory przenośne – 7 partii,
–	klimatyzatory – 10 partii,

USTALENIA KONTROLI:
Podczas prowadzonych kontroli nieprawidłowości stwierdzono łącznie w 6 partiach badanych wyrobów, tj.:
–	w przypadku 1 partii – stwierdzając nieprawidłowo sporządzoną deklarację zgodności, oraz instrukcję obsługi a także brak wymaganych informacji na stronie internetowej,
–	w przypadku 1 partii – stwierdzając nieprawidłowe oznakowanie wyrobu,
–	w przypadku 4 partii – stwierdzając nieprawidłowo sporządzone karty produktów.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:
Do przedsiębiorców wprowadzających kwestionowane wyroby do obrotu wystąpiono o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w drodze dobrowolnych działań naprawczych. Importer wyrobów w przypadku których stwierdzono nieprawidłowo sporządzone karty produktów przesłał prawidłowo sporządzone karty do dystrybutorów urządzeń, oraz poinformował Inspektorat o zakończeniu działań naprawczych. Producent wyrobu posiadającego nieprawidłowe oznakowanie podjął działania naprawcze polegające na poprawie oznakowania wyrobów znajdujących się na stanie magazynowym oraz tych już znajdujących się w obrocie handlowym. W przypadku importera wyrobu posiadającego nieprawidłowo sporządzoną deklarację zgodności, oraz instrukcję obsługi a także brak wymaganych informacji na stronie internetowej, Inspektorat otrzymał informację dotyczącą podjęcia działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Sporządził:

specjalista Adam Sobczyk

Akceptował:

Naczelnik Wydziału Kontroli
Bezpieczeństwa Produktów
Anna Hugues-Góraj