Wyniki kontroli odmierzaczy paliw

W II kwartale 2015r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie skontrolował 
8 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż paliw na stacjach paliwowych sprawdzając odmierzacze paliw.

W trakcie kontroli sprawdzono, czy wprowadzone do obrotu odmierzacze paliw spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007r. Nr 3, poz. 27 ze zm.).
Kontrole przedsiębiorców zostały przeprowadzone we współpracy z Obwodowymi Urzędami Miar działającymi na danym terenie.

Kontrolą objęto 18 odmierzaczy paliw ciekłych klasy dokładności 0,5 służących do tankowania pojazdów silnikowych.

Nieprawidłowości stwierdzono w trakcie 2 kontroli.

USTALENIA KONTROLI:

W toku przeprowadzonych kontroli zakwestionowano 4 odmierzacze paliw w zakresie prawidłowości wskazań. Wykonane pomiary wskazań 4 odmierzaczy paliw ciekłych wykazały, że przedmiotowe instalacje pomiarowe zawyżały wskazania paliwa na niekorzyść kupującego.

Błąd pomiaru ilości odmierzanego paliwa nie mieścił się w granicach błędu dopuszczalnego, co jest niezgodne z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007r. Nr 3, poz. 27 ze zm.). 

Ponadto w przypadku 2 odmierzaczy paliw kontrolowany przedsiębiorca nie przedstawił deklaracji zgodności ani żadnych innych dokumentów dotyczących w/w odmierzaczy paliw, nie ustalono również czy przedsiębiorca posiada i przechowuje na stacji paliw instrukcje obsługi 2 odmierzaczy paliw.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:

W związku z ustaleniami kontroli skierowano 3 wystąpienia informujące o stwierdzonych nieprawidłowościach wraz z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań zmierzających do usunięcia tych nieprawidłowości. W wyniku tych działań dokonano ponownej legalizacji zakwestionowanych 2 odmierzaczy paliw, dosłano brakujące deklaracje zgodności. W przypadku 2 urządzeń pomiarowych kontrolowany przedsiębiorca zgłosił je do ponownej legalizacji.
Ponadto zostanie skierowane zawiadomienie do organów ścigania w sprawie zakwestionowanych 4 odmierzaczy paliw niezgodnych z wymaganiami ww. rozporządzenia.

Akceptował:
Dorota Mąkosa- Onuoha
									dyrektor delegatury w Radomiu

Sporządził:
st. inspektor Beata Kulińska